STAZIONE UCC-REG-nn

Nome stazione (num.cat) – localizzazione

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione |  |
| Area geografica |  |
| Comune |  |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione interna |  |
| Quota m s.l.m. |  |
| Distanza dall’ingresso più vicino |  |
| Distanza rispetto alla superficie |  |
| Data di installazione |  |
| Data di dismissione |  |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti |  |
| Tipo sensore |  |
| Incertezza | 0,2 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Intervallo di registrazione | 30 minuti. |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (10 cm e 40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima … °C massima … °C media … °C |
| Sensori postazione esterna |  |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente Assente |
| Data ultima taratura | taratura originale del produttore |

Descrizione

(inserire qui una descrizione sommaria del luogo in cui né posizionata la stazione UCC con informazioni sulla posizione dei sensori)

Rilievo in sezione (anche parziale) con la posizione della stazione di monitoraggio (cerchio rosso).

Documentazione fotografica

(inserire qui una o più foto della stazione con didascalie)

Didascalia foto…